Перечень

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах находящихся в управлении ООО :Жилкомцентр»

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Ожидаемое снижение используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо- выпускные клапаны | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 1 шт. от 3200 руб. | до 7 % | 48 мес. |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | плата за содержание жилого помещения | до 3 % | - |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффектив- ных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 м.п. от 320 руб. | до 6 % | 36 мес. |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 90 000 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 5. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффектив- ных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 м.п. от 320 руб. | до 5 % | 24 мес. |
| 6. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 90 000 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| 7. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | СО | плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 970 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| Система холодного водоснабжения |
| 1. | Установка индивидуального прибора учета холодной воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | СО | плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 970 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 8. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффектив- ные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 1 шт. от 1200 руб. | до 94 % | 36 мес. |
| 9. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 90 000 руб. | до 10 % | 12 мес. |
| 10. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | СО | плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 1 шт. от 1330 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| 11. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 щт. от 18000 руб. | до 5 % | 36 мес. |
| 12. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 щт. от 10000 руб. | до 3 % | 24 мес. |
| 13. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 щт. от 10000 руб. | до 3 % | 24 мес. |
| 14. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 щт. от 18000 руб. | до 5 % | 36 мес. |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 15. | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | ЭО | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | 1 узел от 360 000 руб. | до 30 % | 36 мес. |
| 16. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. от 3200 руб. 1 п.м. от 320 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 17. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 1 шт. от 3500 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 18. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 1 шт. от 650 руб. | до 6 % | 12 мес. |
| 19. | Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирова- ния | Экономия тепловой энергии | Тепловые насосы для системы отопления и кондиционирования | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 1 шт. от 58000 руб. | до 10 % | 24 мес. |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 20. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. от 3200 руб. 1 п.м. от 320 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 21. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 шт. от 3200 руб. 1 п.м. от 320 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 22. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 1 шт. от 1650 руб. | до 30 % | 36 мес. |
| 23. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | 1 шт. от 1650 руб. | до 30 % | 36 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| 24. | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 щт. от 18000 руб. | до 5 % | 36 мес. |
| Стеновые конструкции |  |  |  |
| 25. | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 кв.м. от 520 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 26. | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 кв.м. от 520 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 27. | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | УК | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 кв.м. от 740 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 28. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | ЭО | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 1 п.м. от 320 руб. | до 10 % | 36 мес. |
| 38. | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | ЭО | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |
| Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |
| 39. | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 40. | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 41. | Замена ламп накаливания на энергоэффектив- ные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, замена |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |
| 42. | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |
| 43. | Установка теплоотражающих пленок на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 44. | Установка низкоэмиссион- ных стекол на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 45. | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 46. | Замена оконных и балконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые стеклопакеты | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 47. | Остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | УК | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, очистка, ремонт |  |  |  |

Примечания:

Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт

ГВС - горячее водоснабжение

ХВС - холодное водоснабжение

УК – управляющая компания

ЭО - энергосервисная организация

СО - специализированная организация