## ТР2012
Виды выполненных работ в жилых домах в управлении ООО "Жилкомцентр" за 2012 г.
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Кугесьское сельское поселение (п. Кугеси)
Геологическая, 1а | ремонт подъездного освещения (2 этаж 1 подъезд) | 1 шт. | апрель | 92 | 92 | 27972 | 27880
Геологическая, 3 | замена стояка ХВС (кв. №16) | ф25- 3п.м. | май | 3652 | 18892 | 40475 | 21583
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | сентябрь | 5723
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | октябрь | 9517
Геологическая, 4 | замена подвальной разводки системы ХВС, монтаж узла учета, замена стояка ХВС (кв. №№8,11,14) | ф40-42 п.м. ф25-16 п.м. ф40-1 шт. ф25-10 шт. ф20-3 шт. | ноябрь | 50877 | 50877 | 29804 | -21073
Геологическая, 7 |  |  |  |  | 0 | 2818.5 | 2818.5
Геологическая, 19 |  |  |  |  | 0 | 1743 | 1743
Калинина, 2 |  |  |  |  | 0 | 5472 | 5472
К. Маркса, 108 | монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 4805 | 5858 | 81962 | 76104
| ремонт подвальной разводки системы ХВС | ф25-1 п.м. ф20-1 шт. | август | 1053
К. Маркса, 110 | замена стояков ХГВС (кв. №4, 8, 12, 16, 20) | ф20-18 п.м. ф25-80 п.м. ф20-20 шт. ф25-1 шт. | январь | 72133 | 193574 | 207694 | 14120
| установка подвальной двери | 1 шт. | январь | 1679
| ремонт парапета над 3 подъездом | 2 п.м. | январь | 696
| огрунтовка и изоляция подвальной разводки системы отопления (1-3 подъезды) | 62 кв.м. 358 п.м. | февраль | 56416
| ремонт и герметизация м/п швов | 173.7 | апрель | 42192
| ремонт этажного щитка (V этаж IV подъезд) | 1 шт. | май | 304
| устройство защиты деформационного шва из оцинкованной стали | 18 п.м. | май | 5132
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | май | 8462
| замена вставок в ВРУ (устранение аварийной ситуации) | 100А-3 шт. | август | 1105
| ремонт кровли (возмещение кв. №77) | возмещение | сентябрь | 2060
| замена участка трубы стояка ГВС (кв. №№89,93) | ф25- 3 п.м. | октябрь | 1929
| ремонт изоляции кровли (кв. №100)/ гермеетизация примыкания кровли к вентпродуху (4 подъезд) | 0,3 кв.м. 5,6 п.м. | ноябрь | 1466
Кутузова, 15 |  |  |  |  | 0 | 21777 | 21777
Кутузова, 16 | Замена шарового крана подвальной разводки системы ХВС | ф20- 1 шт. | май | 402 | 402 | 20800 | 20398
Лесная, 9 |  |  |  |  | 0 | 3903.75 | 3903.75
Марпосадская, 8 |  |  |  |  | 0 | 5171 | 5171
Марпосадская,12,12а |  |  |  |  | 0 | 2765 | 2765
Мелиораторов, 2 |  |  |  |  | 0 | 2952 | 2952
Мелиораторов, 7 | монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 4805 | 47486 | 34374 | -13112
| замена трубопроводов подвальной разводки системы канализации | ф110-51,6 п.м. | август | 42681
Мелиораторов, 7а |  |  |  |  | 0 | 2924 | 2924
Мелиораторов, 9 | монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 5576 | 5576 | 17804 | 12228
Механизаторов, 1 | установка манометров в тепловом узле | 2 шт. | сентябрь | 1729 | 1729 | 15402 | 13673
Н. Конституции, 1 |  |  |  |  | 0 | 3655 | 3655
Н. Конституции, 2 |  |  |  |  | 0 | 2757 | 2757
Н. Конституции, 3 | монтаж металлической утепленной двери с доводчиком (1,92х1,95 м.) | 1 шт. | май | 17750 | 19910 | 3829 | -16081
| прокладка нулевого кабеля от гусака до ВРУ-0,4 | 30 п.м. | сентябрь | 2160
Н. Конституции, 4 |  |  |  |  | 0 | 1966 | 1966
Н. Конституции, 5а |  |  |  |  | 0 | 7093 | 7093
Н. Конституции, 5 |  |  |  |  | 0 | 1611 | 1611
Н. Конституции, 6 |  |  |  |  | 0 | 16472 | 16472
Н. Конституции, 7 | ремонт подвальной разводки системы ХВС | ф20-1 п.м. ф20-3 шт. | январь | 1627 | 1913 | 3571 | 1658
| замена стоячной запорной арматуры системы ХВС | ф15-1 шт. | декабрь | 286
Н. Конституции, 8 |  |  |  |  | 0 | 4400 | 4400
Н. Конституции, 9 |  |  |  |  | 0 | 5627 | 5627
Н. Конституции, 10 | остекление оконной рамы поликарбонатом | 2,1 кв.м. | ноябрь | 1587 | 1587 | 4694 | 3107
Н. Конституции, 11 | ремонт и переборка вводного рубильника электроэнергии дома | 1 шт. | ноябрь | 1306 | 1306 | 4209 | 2903
Н. Конституции, 12 | ремонт системы отопления (кв. №4 - устранение аварийной ситуации) |  | апрель | 504 | 36157 | 13112 | -23045
| ремонт изоляции мягкой кровли в 1 слой | 150 кв.м. | сентябрь | 35653
Н. Конституции, 13 | ремонт изоляции мягкой кровли в 1 слой (материалы) | 223 кв.м. | октябрь | 40000 | 40000 | 13946 | -26054
Н. Конституции, 14 |  |  |  |  | 0 | 12479 | 12479
Н. Конституции, 15 |  |  |  |  | 0 | 14667 | 14667
Н. Конституции, 17 |  |  |  |  | 0 | 12579 | 12579
Н. Конституции, 18 |  |  |  |  | 0 | 12678 | 12678
Н. Конституции, 20 |  |  |  |  | 0 | 12696 | 12696
Первомайская, 1 | ремонт этажного щитка 4 этажа 3 подъезда | 1 шт. | февраль | 1156 | 13757.28 | 82211 | 68453.72
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1065 | июнь | 10684.28
| Замена шарового крана подвальной разводки системы ГВС | 1 шт. | август | 1176
| остекление оконной рамы (1 подъезд) | 0,8 кв.м. | ноябрь | 386
| монтаж дверной коробки на кровле | 1 шт. | декабрь | 355
Первомайская, 3 | утепление подвальной разводки системы отопления | 120 п.м. | март | 17866 | 44530.36 | 112368 | 67837.64
| монтаж листа отлива на парапетной части стены м/у 4-ым и 5-ым подъездами | 6 п.м. | май | 1278
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1372 | июнь | 13756.36
| замена шарового крана системы ГВС/ замена шарового крана системы ХВС | ф50-1 шт./ ф20-1 шт. | июль | 2794
| покраска фасадных газовых труб | 55,2 кв.м. | сентябрь | 8836
Первомайская, 4 |  |  |  |  | 0 | 93529 | 93529
Первомайская, 6 | восстановление подъездного освещения (1 подъезд): светильники/ выключатели | 5 шт./ 4 шт. | июль | 2027 | 2027 | 0 | -2027
Первомайская, 7 | установка циркуляционного насоса системы ГВС | 1 шт. | февраль | 13532 | 144166.84 | 111184 | -32982.84
| ремонт подъездного освещения и установка энергосберегающих оптико-акустических светильников у входов в подъезды | 3 шт. | апрель | 7567
| ремонт и герметизация м/п швов | 226 п.м. | июнь | 54851
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1257 | июнь | 12602.84
| Замена ливневых водостоков в подъездах | ф110-54 п.м. | июль | 38086
| покраска фасадных газовых труб | 3,2 кв.м. | август | 396
| завоз песка в детскую песочницу | 1,5 т. | август | 525
| ремонт этажных щитков (1 подъезд, 1,5 этажи) (автоматы/провод) | 25А-3 шт. 16А-4 шт. АПВ-4-2 п.м. ПВ-2,5-1 п.м. | сентябрь | 1491
| замена циркуляционного насоса в подвальной разводке системы ГВС (1-ый подъезд) | 1 шт. | октябрь | 3955
| герметизация м/п швов (на балконами кв. № 18,19,20)/ герметизация примыканий кровли балкона к стеновым панелям над кв. №18,19,20,37,38/ герметизация примыкания кровли к вентродуху (1 подъезд) | 7,5 п.м. 15 п.м. 1,5 п.м. | ноябрь | 4977
| ремонт системы ГВС (1 подъезд, ввод в дом) | ф25- 1 шт. ф40- 5,6 п.м. ф25 - 0,5 п.м. ф20 - 20 п.м. | декабрь | 6184
Первомайская, 8 | ремонт и покраска уличных скамеек | 8 шт. | август | 1127 | 68721 | 202368 | 133647
| ремонт фасада (цоколя): штукатурка/ покраска цоколя/ покраска металлических элементов | 45 кв.м. 418,9 кв.м. 60 кв.м. | октябрь | 64676
| замена стоячного крана подвальной разводки системы ХВС (устранение аварийной ситуации) | ф25-1 шт. | октябрь | 447
| замена шарового крана системы ХВС | ф25-1 шт. | ноябрь | 456
| замена шарового крана системы ХВС (6 подъезд) | ф25-1 шт. | декабрь | 456
| ремонт подъездного освещения (8 подъезд) (светильники/ выключатели/ провод) | 3 шт. 1 шт. АППВ2х2,5-2м | декабрь | 1559
Первомайская, 9 | ремонт щита управления и подъездного освещения на 3 этаже 6 подъезда | провод-7 п.м. | январь | 285 | 108885.87 | 158274 | 49388.13
| установка циркуляционных насосов системы отопления | 3 шт. | февраль | 41515
| ремонт и герметизация м/п швов | 153,7 п.м. | апрель | 37334
| монтаж вводных шаровых кранов системы отопления | ф80-2 шт. | май | 8462
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1745 | июнь | 17497.87
| замена шарового муфтового крана на стояке ХВС в подвале (под кв. №3- устранение аварийной ситуации) | ф20- 1 шт. | июль | 454
| покраска фасадных газовых труб | 6,8 кв.м. | август | 839
| ремонт и герметизация м/п швов над балконом кв. №14 | 8,5 п.м. | октябрь | 2103
| ремонт подъездного остекления (4 подъезд) | 0,75 кв.м. | декабрь | 396
Первомайская, 11 | установка циркуляционного насоса системы отопления | 1 шт. | февраль | 28830 | 48777.26 | 116826 | 68048.74
| монтаж подъездного выключателя в III подъезде | 1 шт. | март | 118
| ремонт и герметизация м/п швов | 6,8 п.м. | апрель | 1653
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1250 | июнь | 12533.26
| покраска фасадных газовых труб | 24,8 кв.м. | август | 3062
| замена стояка канализации (кв. №10) | ф110-1 п.м. | август | 797
| замена трубопровода чердачной разводки системы ГВС (3 подъезд) | ф25-3 п.м. | ноябрь | 1784
Первомайская, 11/1 | Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,0246 | июнь | 2467.33 | 4010.33 | 0 | -4010.33
| покраска фасадных газовых труб | 12,5 кв.м. | август | 1543
Первомайская, 13 | покраска фасадных газовых труб | 29 кв.м. | август | 3580 | 10347 | 116268 | 105921
| замена запорных устройств системы отопления | ф25-10 шт. | декабрь | 6767
Первомайская, 15/1 | заливка отмосток бетоном (t=150 мм.)/ заливка входных групп 1,2 подъездов (t=100 мм.) | 56,9 кв.м. 5,0 кв.м. | сентябрь | 45803 | 45803 | 17719 | -28084
Первомайская, 15а | монтаж двери в тепловом узле | 1 шт. | сентябрь | 1677 | 25966 | 37569 | 11603
| замена подвальной разводки системы канализации | ф110-43,7 п.м. | декабрь | 24289
Первомайская, 16 |  |  |  |  | 0 | 32704 | 32704
Первомайская, 17 | ремонт системы отопления в III подъезде | ф20-1,5 п.м. | январь | 824 | 5942 | 41725 | 35783
| ремонт разводки системы ХВС (кв. №№ 6,7) |  | апрель | 1024
| монтаж подъездного радиатора отопления (III-ий подъезд, I-ый этаж) | 1 шт. | ноябрь | 4094
Первомайская, 19 | замена стояка канализации (кв. №11) | 1 п.м. | июль | 788 | 73133 | 6572 | -66561
| установка сливных краников на подвальной разводке системы отопления | ф15 - 2 шт. | декабрь | 572
| прокладка трассы системы отопления | ф50-2 шт. ф15-4 шт. ф50-120 п.м. | декабрь | 71773
Первомайская, 20 | ремонт электрощитка (замена автоматов) | 25А- 3 шт. | апрель | 420 | 1678 | 7877 | 6199
| замена остекления в оконном проеме на 2-ом этаже | 1,25 кв.м. | июль | 643
| замена кран-утки (4-ый этаж, левое крыло) | 2 шт. | сентябрь | 615
Первомайская, 21 | остекление проема в подвальном помещении | 0,6 кв.м. | январь | 263 | 13164 | 49017 | 35853
| монтаж шарового крана в системе отопления (на бойлер) | ф50-1 шт./ ф20-1 шт. | август | 2862
| огрунтовка и утепление магистральных труб подвальной разводки системы отопления | 10,6 кв.м. ф50-56 п.м. ф40-8 п.м. | октябрь | 10039
Садовая, 2 | Установка металлического контейнера (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) | 1 шт. | июнь | 6200 | 20239 | 32345 | 12106
| замена вводного электрокабеля | 40 п.м. | сентябрь | 14039
Садовая, 7 |  |  |  |  | 0 | 3390.8333 | 3390.8333
Садовая, 13 |  |  |  |  | 0 | 4582 | 4582
Советская, 6 | замена трубопроводов разводки системы канализации 1 подъезд | ф110-18 п.м. | апрель | 12288 | 12288 | 29308 | 17020
Советская, 13 | монтаж песочницы/ завоз песка в песочницу/ ремонт скамеек | 1 шт./ 1,5 т./ 2 шт. | август | 4414 | 28657 | 53813 | 25156
| ремонт фасада (цоколя): штукатурка/ покраска цоколя/ покраска металлических перил/ покраска металлического козырька | 20 кв.м. 134 кв.м. 3 кв.м. 7,5 кв.м. | октябрь | 23397
| заменашаровог крана в вводном узле системы ХВС | ф32-1 шт. | октябрь | 846
Советская, 15а |  |  |  |  | 0 | 28776 | 28776
Советская, 15 | ремонт освещения II подъезда | провод-6 п.м. розетка-1 шт. | январь | 327 | 108048.8 | 44218 | -63830.8
| монтаж повысительного насоса в подвальной разводке системы ХВС | 1 шт. | апрель | 40963
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 4805
| Изготовление, установка контейнерной площадки на 2 контейнера, установка металлических контейнеров | коэф. 0,4638 | июнь | 11315.9
| ремонт цоколя: штукатурка/ покраска | 40 кв.м./202 кв.м. | июль | 38216
| ремонт стояка ХВС (кв. №21) | ф20-0,5 п.м. | июль | 709
| замена участка трубы стояка канализации (кв. №2) | ф110 - 1 п.м. | декабрь | 397
Советская, 16 | ремонт цоколя: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска | 1 кв.м./ 35 кв.м./ 76 кв.м. | июль | 24631 | 24631 | 14938 | -9693
Советская, 17а | монтаж узла узла учета ХВС и повысительного насоса в подвальной разводке системы ХВС | 1 шт. | апрель | 51259 | 93898.1 | 34425 | -59473.1
| ремонт цоколя (штукатурка/ покраска) | 10кв.м/169кв.м | май | 22734
| Изготовление, установка контейнерной площадки на 2 контейнера, установка металлических контейнеров | коэф. 0,5362 | июнь | 13084.1
| завоз песка в песочницу | 1,5 т. | август | 525
| наращивание оголовков вентканалов и дымоходов (кирпичная кладка) кв. №№18,21,24,27,30 | 0,9 куб.м. | декабрь | 6296
Советская, 17 | устройство отмостки по перриметру дома (заливка бетоном tср.=100мм.) ремонт фасада (цоколя): ремонт лицевой кирпичной кладки/ штукатурка цоколя/ окраска цоколя водоэмульсионной краской | 125 кв.м. 3,5 кв.м. 16 кв.м. 138 кв.м. | октябрь | 102353 | 102353 | 29542 | -72811
Советская, 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Советская, 49 |  |  |  |  | 0 | 4879 | 4879
Советская, 51 | замена канализационной трубы в техподполье (кв. №№ 8,9) | ф110-12 п.м. | май | 8293 | 72921 | 13837 | -59084
| ремонт фасада: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска цоколя/ покраска балконов | 1 куб.м./ 70 кв.м./ 170кв.м./140кв.м. | июль | 64628
Советская, 52 | ремонт фасада: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска фасада/ штукатурка оконных откосов/ покраска оконных рам | 6 кв.м./ 22 кв.м./ 213 кв.м./ 3 кв.м./ 22 кв.м. | июль | 44586 | 46243 | 8333 | -37910
| монтаж козырька над входной дверью 2-ого подъезда | 1 шт. | ноябрь | 1371
| замена запорной арматуры системы ХВС (кв. №6-устранение аварийной ситуации) | ф15-1 шт. | декабрь | 286
Советская, 53 |  |  |  |  | 0 | 13811 | 13811
Советская, 54 | изоляция труб теплоснабжения | 8 п.м. | февраль | 1358 | 9434 | 34577 | 25143
| покраска цоколя | 95 кв.м. | июль | 8076
Советская, 55 | ремонт фасада: штукатурка/ покраска цоколя/ покраска балконных экранов/ покраска фасадных газовых труб | 40кв.м./129,6кв.м. 48 кв.м./9,5кв.м. | июль | 33978 | 35649 | 10992 | -24657
| монтаж сливного крана в подъездной разводке системы отопления (устранение аварийной ситуации) | ф32-1 шт. | октябрь | 654
| замена подъездной оконной рамы (1 подъезд) | 1 шт. | декабрь | 1017
Советская, 56 | ремонт групповых щитков на лестничной клетке (замена автоматов) | 6 шт. | февраль | 8542 | 21650 | 30661 | 9011
| ремонт фасада: покраска цоколя/ покраска фасадных газовых труб | 113,6 кв.м./ 10,2 кв.м. | июль | 12590
| остекление оконной рамы (2 подъезд) | 1 кв.м. | ноябрь | 518
Советская, 57а | остекление оконной рамы 1 подъезда | 0,72 кв.м. | февраль | 323 | 10294 | 11711 | 1417
| ремонт стояка канализации (кв. №14) | ф110-8 п.м. | апрель | 5382
| замена стояка ХВС (кв. №№14,15,16,17) | ф25-6 п.м. ф25-1 шт. ф20-3 шт. | июль | 3935
| замена сливного крана в тепловом узле | ф32-1 шт. | октябрь | 654
Советская, 57 | ремонт системы отопления в кв. №№ 3,7 (аварийная ситуация) |  | февраль | 2782 | 5172 | 7525 | 2353
| ремонт подъездного освещения (3 подъезд, 2 этаж) (монтаж светильника/ выключателя/ монтаж провода) | 1 шт./ 1 шт. АПВ2х2,5-2п.м. | декабрь | 564
| ремонт ввода системы ХВС (устранение аварийной ситуации) | ф40 - 1 шт. ф40 - 1 п.м. | декабрь | 1826
Советская, 58 | остекление оконной рамы 1,2 подъезда | 1,2 кв.м. | февраль | 597 | 40974 | 32163 | -8811
| покраска фасадных газовых труб | 12,8 кв.м. | июль | 2465
| ремонт фасада: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска цоколя | 4 кв.м./ 47 кв.м./ 118 кв.м. | август | 37912
Советская, 59а | ремонт этажного щитка (замена автоматов, провода ПВ) | 25А- 2 шт. 2,5 мм- 0,5 п.м. | май | 386 | 5628.36 | 6628 | 999.64
| замена трубопровода системы отопления в помещении пожарного выхода | ф20-1,5 п.м. | май | 838
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,0439 | июнь | 4404.36
Советская, 59 | ремонт фасада: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска цоколя | 4 кв.м./ 40 кв.м./ 92 кв.м. | июль | 32068 | 39769 | 35262 | -4507
| ремонт подъездного освещения (выключатель) | 1 шт. | декабрь | 6990
| прокладка вводного кабеля от гусака до ВРУ (устранение аварийной ситуации) | СИП5х16-12м.
| ремонт подъездного остекления (1 подъезд) | 0,44 кв.м. | декабрь | 281
| замена стоячной запорной арматуры системы ХВС-1 подъезд | ф20-1 шт. | декабрь | 430
Советская, 60 | покраска цоколя | 92 кв.м. | май | 11983 | 36192 | 25742 | -10450
| покраска фасадных газовых труб | 5,8 кв.м. | июль | 716
| ремонт площадок входных групп (1,2 подъезды)-заливка бетона | 2,9 куб.м. | сентябрь | 21893
| монтаж перил крыльца (1 подъезд) | ф40-9 п.м. | ноябрь | 1600
Советская, 61 | ремонт этажного щитка (протягивание провода) | 4,2 п.м. | март | 820 | 55212.78 | 57009 | 1796.22
| замена 2 люков выхода на чердак | 2 шт. | апрель | 2453
| ремонт цоколя (штукатурка/ покраска) | 4кв.м./335кв.м. | май | 38633
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф40-2 шт. | май | 4570
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,0499 | июнь | 5003.78
| герметизаия стыка плиты балконов кв. №№ 9,10 с наружной стеной дома | 6,0 п.м. | декабрь | 1297
| монтаж манометров в тепловых узлах/ прокладка трубы в тепловых узлах/ замена запорной арматуры в подвальной разводке системы отопления (кв. 3,4) | 4 шт. ф40 - 0,8 п.м. ф15 - 4 шт. | декабрь | 2436
Советская, 62а | ремонт этажного щитка (I этаж) | 1 шт. | май | 367 | 31235 | 9816 | -21419
| устройство изоляции кровли в 2 слоя/ устройство металлического неорганизованного водостока на свесе кровли (устранение аварийной ситуации) | 36 кв.м. 6 п.м. | июнь | 27508
| кирпичная кладка в дверном проеме (сужение проема входной группы) | 0,35 куб.м. | октябрь | 2925
| замена участка подвальной разводки системы отопления (устранение аварийной ситуации) | ф89-0,5 п.м. | октябрь | 435
Советская, 62 | ремонт фасада: ремонт кладки/ штукатурка/ покраска цоколя/ покраска фасадных газовых труб | 1 кв.м./ 71 кв.м./ 105кв.м./1,4 кв.м. | июль | 44008 | 57493 | 41019 | -16474
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | июль | 11022
| переборка стоячной арматуры системы отопления под кв. №3 | ф25 - 1 шт. ф20 - 1 шт. ф25 - 0,2 п.м. | декабрь | 858
| перекладка подвальной разводки системы канализации под III подъездом | ф110 - 8 п.м. | декабрь | 1605
Советская, 63 | замена дверных петель I подъезда | 2 шт. | январь | 416 | 72007.03 | 93685 | 21677.97
| замена двери I подъезда | 1 шт. | март | 15778
| замена стояка ХВС (кв. №№ 1,3,5,7,9) | ф25-20 п.м. ф20-1,5 п.м. ф20-5 шт. | март | 14666
| монтаж двери в электрощитовой | 1 шт. | апрель | 1891
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,0856 | июнь | 8587.03
| покраска фасадных газовых труб | 14,5 кв.м. | август | 1791
| установка окна в подвальном помощении | 0,49 кв.м. | октябрь | 287
| ремонт теплового узла: монтаж шаровых кранов/ монтаж фильтра/ прокладка труб | ф50-6 шт. ф80-1 шт. ф50-6 п.м. ф76-1,5 п.м. | октябрь | 26161
| замена стоячной запорной арматуры системы ХВС | ф25-4 шт. | декабрь | 2430
Советская, 64а | ремонт скатной кровли (фальцевое соединение/ устройство примыкания к вентканалу) | 2 п.м./2,5 п.м. | сентябрь | 1216 | 2361 | 6041 | 3680
| ремонт этажного щитка (2 этаж, левое крыло) | АПВ-6 - 1 п.м. 25А-5 шт. | октябрь | 1145
Советская, 64 | ремонт фасада: штукатурка/ покраска цоколя/ покраска фасадных газовых труб | 50 кв.м./ 168кв.м. /10,2 кв.м. | июль | 40672 | 126368 | 27769 | -98599
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | июль | 5732
| ремонт уличного освещения (2-ой подъезд): светильник НСП/ провод АПВ 2х2,5 | 1 шт./ 2 п.м. | август | 621
| ремонт подъездного освещения (2-ой подъезд): замена выключателя | 1 шт.
| ремонт площадок входных групп (1,2,3 подъезды)-заливка бетона/ кирпичная кладка/ ремонт штукатурки/ покраска и огрунтовка | 4,0 куб.м. 2,7 куб.м. 31 кв.м. 40 кв.м. | сентябрь | 79343
Советская, 65 | замена подвальной разводки системы ХВС, монтаж узла учета | ф25-15 п.м. ф32-43 п.м. ф50-37 п.м. ф63-24 п.м. ф50-3 шт. ф32-16 шт. ф25-9 шт. | январь | 125442 | 208398.9 | 123451 | -84947.9
| ремонт и герметизация м/п швов | 250,8 п.м. | апрель | 60919
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 4805
| Изготовление, установка контейнерных площадок (2 шт.), установка металлических контейнеров разм. 0,9х0,9х0,9 м. (с крышкой-3 шт., без крышки-10 шт.) | коэф. 0,1272 | июнь | 12762.9
| покраска фасадных газовых труб | 16,5 кв.м. | август | 2036
| замена участка стояка канализации (кв. №45) | ф50-1 п.м. | сентябрь | 503
| укладка утеплителя на чердаке 2 подъезда - примыкание наружной панели к панелям перекрытия | 8,5 кв.м. | ноябрь | 1931
Советская, 66 | монтаж песочницы размером 2,0х2,0м. | 0,5 шт. | май | 1953 | 16644 | 23902 | 7258
| покраска цоколя | 78 кв.м. | июнь | 6267
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | июль | 4802
| ремонт системы отопления (возмещение кв. №5) | возмещение | июль | 3622
Советская, 67 | монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 4805 | 277480.43 | 130657 | -146823.43
| Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,1957 | июнь | 4853.43
| покраска фасадных газовых труб | 17,8 кв.м. | сентябрь | 2850
| устройство вводного узла ГВС в дом | ф50-6 п.м. ф50-2 шт. | сентябрь | 9640
| замена стояка канализации (кв. № 56) | ф50 - 1 п.м. | декабрь | 397
| монтаж узла узла учета ХВС/ ГВС замена подвальных разводок систем ХВС/ ГВС | 1 шт./ 1 шт. Ф50-136 п.м. Ф-40-58 п.м. Ф25-36 п.м. Ф20-8 п.м. Ф40-5 шт. Ф25-57 шт. ф20-3 шт. | декабрь | 254935
Советская, 68 | монтаж песочницы размером 2,0х2,0м. | 0,5 шт. | май | 1953 | 38181 | 35812 | -2369
| замена шарового крана ХВС в техподполье | ф20-1 шт. | июль | 310
| замена эл. выключателя (1 подъезд, 2 этаж) | 1 шт. | октябрь | 128
| монтаж металлических утепленных дверей с доводчиками (1,0х2,0 м.) | 3 шт. | декабрь | 34507
| ремонт этажного эл. щита (3 подъезд, 1 этаж), ремонт подъездного освещения (установка автоматов/ прокладка провода) | 25А-3 шт. ПВ-1х4 - 1 п.м. | декабрь | 1283
Советская, 69 | ремонт системы отопления в подвале | ф32-3 п.м. | февраль | 1682 | 19640.52 | 118813 | 99172.48
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | май | 8375
| Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,1988 | июнь | 4929.52
| покраска фасадных газовых труб | 18.8 | сентябрь | 3010
| замена участка стояка канализации (кв. №№28,32) | ф110-1 п.м. | сентябрь | 691
| остекление оконной рамы (3 подъезд) | 0,8 кв.м. | ноябрь | 386
| замена стоячной запорной арматуры системы ХВС | ф25-1 шт. | декабрь | 567
Советская, 70 | установка двери на кровлю | 1 шт. | январь | 1679 | 40926 | 54395 | 13469
| замена стоячного провода в групповых щитках 1 подъезда (замена провода АПВ 1х4) | 1х4- 10 п.м. | апрель | 343
| замена стоячных кранов подвальной разводки системы ХВС | ф25-0,3 п.м. ф25-3 шт. | август | 1639
| ремонт изоляции мягкой кровли в 1 слой над 1, 2 подъездами | 95 кв.м. | август | 24361
| замена стоячного крана подвальной разводки системы ХВС (устранение аварийной ситуации) | ф25-0,25 п.м. ф25-1 шт. | октябрь | 669
| замена фильтра в подвальной разводке системы ГВС | ф32-1 шт. | октябрь | 733
| монтаж металлической утепленной двери с доводчиком (1,0х2,0 м.) (I подъезд) | 1 шт. | декабрь | 11502
Советская, 71 | ремонт и герметизация м/п швов | 122,7 п.м. | апрель | 29803 | 51875.28 | 119909 | 68033.72
| ремонт электрощитка (замена автомата АЕ-1031) |  | апрель | 318
| монтаж металлической утепленной двери с доводчиком (1,0х2,0 м.) (II подъезд) | 1 шт. | май | 10301
| Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,1976 | июнь | 4899.28
| остекление оконной рамы (1-ый подъезд) | 0,3 кв.м. | август | 158
| покраска фасадных газовых труб | 16,9 кв.м. | сентябрь | 2706
| замена участка стояка канализации (кв. №41) | ф110-1,5 п.м. | октябрь | 1248
| ремонт подъездного освещения (смена светильников/ установка патронов/прокладка провода) | 5 шт./ 1 шт./ 6,5 п.м. | декабрь | 2442
Советская, 72, 72а | замена подъездных дверей | 2 шт. | март | 31957 | 116738 | 60394 | -56344
| монтаж металлической утепленной двери с доводчиком (1,0х2,0 м.) | 1 шт. | май | 10301
| остекление оконных блоков (II-ой подъезд) | 1 кв.м. | июль | 515
| ремонт шиферной кровли | 1,5 кв.м. | июль | 465
| ремонт фасада: штукатурка/ покраска цоколя/ штукатурка дверных откосов | 25кв.м./295 кв.м./ 2,2 кв.м. | июль | 39757
| замена магистральной трубы системы отопления(устранение аварийной ситуации):разработка грунта, прокладка труб, огрунтовка поверхности труб, изоляция трубопроводов | 3 куб.м. ф76-24 п.м. 6,3 кв.м. ф76-30 п.м. | октябрь | 33743
Советская, 73 | ремонт освещения II подъезда | провод-4 п.м. | январь | 120 | 44761.15 | 111420 | 66658.85
| ремонт стояка канализации (кв. №17) | ф110-1 п.м. | март | 814
| ремонт и герметизация м/п швов | 111,7 п.м. | апрель | 27132
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | май | 8462
| Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,2009 | июнь | 4982.15
| покраска фасадных газовых труб | 19,12 кв.м. | сентябрь | 3061
| ремонт подъездного освещения (смена патронов) | 2 шт. | ноябрь | 190
Советская, 74 | ремонт освещения в 1-ом подъезде (монтаж выключателя, прокладка провода) | 1 шт. 2х2,5-3 п.м. | апрель | 193 | 4794 | 118208 | 113414
| ремонт этажного щитка (4 подъезд 3 этаж) | 1х4- 5 п.м. | май | 439
| побелка фасада (1-ый этаж) | 68 кв.м. | июль | 2634
| замена вставки в ВРУ (устранение аварийной ситуации) | 100А-1 шт. | август | 1105
| остекление оконной рамы (5 подъезд, 5 этаж) | 0,7 кв.м. | сентябрь | 423
Советская, 75 | замена шарового крана в подвальной разводке системы ХВС, замена перехода на стояке ХВС (устранение аварийной ситуации) | ф25-1 шт. ф25х15-1 шт. | август | 565 | 1382 | 57366 | 55984
| замена участка подвальной разводки системы ХВС с демонтажом счетчика (устранение аварийной ситуации) | ф40-0,25 п.м. | сентябрь | 817
Советская, 76 | замена крана ХВС в подвале | ф32-1 шт. | январь | 762 | 337458 | 221248 | -116210
| установка ламп ДРЛ (уличное освещение) | 2 шт. | февраль | 4139
| монтаж обратных клапанов на чердачной разводке системы канализации | ф50-16 шт. ф110-21 шт. | февраль | 21845
| ремонт стояков ХВС, ГВС и канализации (кв. №76,78,80,82) | ф110-1,5 п.м. ф20-4,5 п.м. ф25-25 п.м. ф20-9 шт. ф25-3 шт. | февраль | 26794
| замена подъездных дверей | 10 шт. | март | 163774
| штукатурка откосов дверных проемов и косметический ремонт тамбуров | 10 подъездов | апрель | 35296
| ремонт подвальной разводки системы канализации (подъезды № 5,6,7,8) | ф110-79 п.м. ф50-49 п.м. | апрель | 66798
| монтаж сливных краников промывки в тепловых узлах системы отопления, в точке водоразбора для уборщицы | ф32- 2 шт. ф15- 5 шт. | май | 4650
| монтаж вводных шаровых кранов системы отопления | ф100-2 шт. | май | 9602
| остекление оконной рамы (10 подъезд, 4 этаж) | 0,56 кв.м. | июль | 289
| остекление оконной рамы (6 подъезд, 4,5 этаж) | 0,5 кв.м. | июль | 262
| ремонт подъездного освещения - замена выключателя (5-ый подъезд) | 1 шт. | август | 92
| остекление оконной рамы (3 подъезд, 2 этаж) | 0,49 кв.м. | сентябрь | 302
| остекление оконной рамы (2 подъезд) | 0,56 кв.м. | октябрь | 343
| остекление оконной рамы (6 подъезд) | 1,1 кв.м. | ноябрь | 629
| ремонт изоляции мягкой кровли над 6,7,8 подъездами | 7,5 кв.м. | ноябрь | 1751
| ремонт подъездного освещения (10 подъезд, 3 этаж) (монтаж выключателя/прокладка провода) | 1 шт./ 1 п.м. | декабрь | 130
Советская, 78 | установка энергосберегающих оптико-акустических светильников в подъездах | 18 шт. провод-120п.м. | февраль | 61329 | 292558 | 126378 | -166180
| ремонт и герметизация м/п швов | 485,3 п.м. | апрель | 117880
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-4 шт. | май | 9611
| монтаж шаровых кранов в системе ГВС (I подъезд) | ф50-2 шт. | август | 5723
| замена трубопроводов подвальной разводки системы ХВС | ф50-29 п.м. ф25-20 п.м. ф50-2 шт. ф25-9 шт. | август | 96964
| замена трубопроводов подвальной разводки системы ГВС | ф50-25 п.м. ф40-16 п.м. ф25-16 п.м. ф25-9 шт.
| наплавление изоляционного материала (Унифлекс ТКП) на металлический поддон на чердаке (1 подъезд) | 4,5 кв.м. | ноябрь | 1051
Советская, 80 | ремонт и герметизация м/п швов | 550 п.м. | апрель | 133596 | 136297 | 119950 | -16347
| герметизация м/п швов (на балконами кв. № 57,58)/ герметизация примыканий кровли балкона к стеновым панелям над кв. №57,58) | 7,5 п.м. 5,0 п.м. | декабрь | 2701
Советская, 84 | ремонт и герметизация м/п швов | 198,2 п.м. | апрель | 48142 | 57385 | 132105 | 74720
| ремонт стояка канализации (кв. № 44) | ф50-3 п.м. | апрель | 1172
| ремонт изоляции кровли (кв. №17, балкон кв. №18)/ герметизация м/п швов/ герметизация стыка покрытия балкона со стеновой панелью (кв. №18) | 0,7 кв.м. 2,5 п.м. 4,5 п.м. | ноябрь | 3300
| монтаж входных дверей в подвалы | 3 шт. | декабрь | 4771
Советская, 86 | замена стояков ХГВС (кв. №29,31,34, 37,40) (возмещение стоимости материалов) |  | февраль | 4155 | 20132.39 | 95100 | 74967.61
| ремонт этажного щитка (III этаж II подъезд) | 1 шт. | март | 279
| ремонт этажного щитка (V этаж II подъезд) (замена автомата UEK, провода АПВ 1х4) | 25А- 1 шт. 1х4- 5 п.м. | май | 452
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | май | 8375
| Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,1587 | июнь | 3935.39
| замена шарового крана системы ГВС в подъезде (4 подъезд, 1 этаж) | ф15-1 шт. | октябрь | 267
| переборка стояков сиситемы отопления в подвале | ф25-1,5 п.м. ф20-0,2 п.м. ф25-2 шт. ф20-1 шт. | ноябрь | 2481
| ремонт подъездного освещения (1 подъезд) (выключатель/патрон) | 1 шт./ 1 шт. | декабрь | 188
Советская, 86/1 | Установка металлических контейнеров (для бытовых отходов) с крышкой разм. 0,9х0,9х0,9 (м.) (4 шт.) | коэф. 0,0484 | июнь | 1200.23 | 1693.23 | 478.74 | -1214.49
| остекление балконной двери в коридоре поликарбонатом | 0,6 кв.м. | ноябрь | 493
Советская, 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Строительная, 5 |  |  |  |  | 0 | 1113.5 | 1113.5
Строительная, 16 |  |  |  |  | 0 | 7535 | 7535
Строительная, 18 | ремонт кровли (возмещение) | возмещение | август | 12719 | 12719 | 5851 | -6868
Тепличная, 6 |  |  |  |  | 0 | 12190 | 12190
Тепличная, 8 |  |  |  |  | 0 | 7390 | 7390
Тепличная, 10 | ремонт этажного щитка (замена автомата) | 1 шт. | февраль | 1163 | 1163 | 3438 | 2275
Шоршелская, 3 | Ремонт шиферной кровли | 14,65 кв.м. | апрель | 4938 | 4938 | 13121 | 8183
Шоршелская, 4а | замена запорных устройств системы отопления | ф25-3 шт. | декабрь | 2470 | 2470 | 2885 | 415
Шоршелская, 11 |  |  |  |  | 0 | 8299.7 | 8299.7
Шоршелская, 13 |  |  |  |  | 0 | 2129.5 | 2129.5
Шоссейная, 2а | заделка трещин на фасаде здания монтажной пеной и поверхностная промазка швов герметиком | 5 п.м. | ноябрь | 1245 | 1245 | 6927 | 5682
Шоссейная, 2 | замена подвальной разводки системы ХВС, монтаж узла учета | ф50-13 п.м. ф40-18 п.м. ф32-21 п.м. ф25-14 п.м. ф50-2 шт. ф25-8 шт. | март | 62832 | 79465 | 19323 | -60142
| замена стояка ХВС (кв. № 13) | ф25-8 п.м. | май | 2739
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф80-2 шт. | май | 9452
| ремонт шиферной кровли (кв. №7) | 3 кв.м. | июль | 931
| ремонт шиферной кровли (кв. №23)-наплавляемый материал "Бистерол" | 6 кв.м. | сентябрь | 1512
| замена участка подвальной разводки системы отопления (устранение аварийной ситуации) | ф40-3 п.м. | октябрь | 1940
| наплавление изоляционного материала (Унифлекс ТКП) на шиферную кровлю (кв. №17) | 0,25 кв.м. | ноябрь | 59
Шоссейная, 4 |  |  |  |  | 0 | 3625 | 3625
Шоссейная, 6 |  |  |  |  | 0 | 1361 | 1361
Шоссейная, 8 | монтаж стальной утепленной двери с доводчиком (1,0х2,0) | 1 шт. | сентябрь | 11451 | 11451 | 10647 | -804
Шоссейная, 10 | обшивка потолков в 1,2,3 подъездах шпунтованными досками | 31 кв.м. | август | 39420 | 39420 | 7156 | -32264
Шоссейная, 12 |  |  |  |  | 0 | 3739 | 3739
Шоссейная, 14 | ремонт уличного туалета: монтаж деревянных дверей/ ремонт кладки стены | 2 шт./ 0,8 кв.м. | май | 6093 | 6093 | 7338 | 1245
Шоссейная, 25/1 | замена участка подъездного стояка системы отопления (3 подъезд, 1 этаж) (устранение аварийной ситуации) | ф20-0,3 п.м. ф20-1 шт. | ноябрь | 630 | 630 | 9880 | 9250
Шоссейная, 27 | косметический ремонт подъездов | 3 шт. | январь | 47450 | 47981 | 17835 | -30146
| изоляция труб теплоснабжения | 4 п.м. | февраль | 531
Шоссейная, 29 | Замена шарового крана подвальной разводки системы ХВС | ф20-1 шт. | апрель | 310 | 310 | 11438 | 11128
Шоссейная, 31 | ремонт этажного щитка (замена автомата) | 1 шт. | февраль | 1163 | 1430 | 39273 | 37843
| замена шарового крана на стояке ХВС (кв. №13,15) (устранение аварийной ситуации) | ф15-1 шт. | сентябрь | 267
Шоссейная, 33 |  |  |  |  | 0 | 39493 | 39493
30 лет Победы, 1а | ремонт цоколя (отбивка штукатурки/ штукатурка/ покраска) | 33,4 кв.м. 63 кв.м. 63 кв.м. | май | 43318 | 43318 | 30899 | -12419
30 лет Победы, 1б |  |  |  |  | 0 | 18992 | 18992
30 лет Победы, 1в | ремонт цоколя (ремонт кладки/ штукатурка/ покраска) | 0,23 куб.м. 0,42 кв.м. 0,42 кв.м. | май | 28320 | 28320 | 19325 | -8995
30 лет Победы, 1г | ремонт изоляции мягкой кровли в 1 слой | 172 кв.м. | июль | 44022 | 44022 | 27184 | -16838
30 лет Победы, 38 |  |  |  |  | 0 | 2891.3333 | 2891.3333
50 лет СССР, 21 |  |  |  |  | 0 | 5756 | 5756
50 лет СССР, 28 |  |  |  |  | 0 | 3949 | 3949
50 лет СССР, 32 |  |  |  |  | 0 | 1930 | 1930
50 лет СССР, 41 | ремонт системы ХВС | ф20-5 п.м. ф20-1 шт. | август | 2203 | 12722 | 65452 | 52730
| замена труб системы канализации | ф110-15 п.м. | декабрь | 10519
Итого по Кугесьскому сельскому поселению (п. Кугеси): |  |  |  |  | 4099027.91 | 4678815.8567 | 579787.9467
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Лапсарское сельское поселение (д. Сятракасы)
Восточная, 1 | установка общедомового учета электроэнергии | 1 шт. | январь | 7767 | 8562 | 17577 | 9015
| монтаж сливного крана в тепловом узле | ф32-1 шт. | сентябрь | 795
Восточная, 2 | установка общедомового учета электроэнергии | 1 шт. | январь | 7487 | 41888 | 16813 | -25075
| монтаж узла учета ХВС | 1 шт. | апрель | 24741
| демонтаж стояков ХГВС/ прокладка стояка ХВС (кв №№10,13) | ф25-20 п.м./ ф25-12 п.м. ф25-1 шт. ф20-1 шт. | сентябрь | 9660
Восточная, 3 | установка общедомового учета электроэнергии | 1 шт. | январь | 7581 | 9178 | 15981 | 6803
| ремонт подвальной разводки системы канализации |  | сентябрь | 346
| ремонт теплового узла | ф50-0,5 п.м. | сентябрь | 1251
Итого по Лапсарскому сельскому поселению (д. Сятракасы): |  |  |  |  | 59628 | 50371 | -9257
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Вурман-Сюктерское сельское поселение (п. Сюктерка)
Главная, 1 | монтаж обратных клапанов на чердачной разводке системы канализации | ф110-16 шт. ф50-8 шт. | март | 18054 | 57568 | 133077 | 75509
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-4 шт. | сентябрь | 11593
| покраска фасадных газовых труб | 10,1 кв.м. | сентябрь | 1617
| замена чердачной разводки системы ГВС, ремонт подвальной разводки системы ГВС (1 подъезд) | ф25-12 шт. Ф25-32 п.м. | декабрь | 26304
Главная, 2 | монтаж обратных клапанов на чердачной разводке системы канализации | ф110-12 шт. ф50-6 шт. | апрель | 11156 | 247133.94 | 110521 | -136612.94
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-4 шт. | сентябрь | 11593
| покраска фасадных газовых труб | 38,2 кв.м. | сентябрь | 6115
| ремонт изоляции кровли над II подъездом - покрытие ПВХ мембраной | 284 кв.м. | декабрь | 216107.94
| замена запорной арматуры системы отопления кв. №№43,47,51,55,59 | ф20-2 шт. ф25- шт. ф25- 1 п.м. | декабрь | 2162
Главная, 3 | монтаж обратных клапанов на чердачной разводке системы канализации | ф110-16 шт. ф50-8 шт. | март | 18201 | 259393 | 142812 | -116581
| ремонт и герметизация м/п швов | 526,4 п.м. | апрель | 127861
| замена трубопроводов подвальной разводки системы канализации (1,2 подъезды) | ф110-70 п.м. ф50-22 п.м. | май | 77306
| замена кухонного стояка канализации (кв. №№21,25,29,33,37) | ф50-16 п.м. | август | 7547
| монтаж сливных краников в подвальной разводке системы отопления | ф15-4 шт. | сентябрь | 1066
| покраска фасадных газовых труб | 40,62 кв.м. | октябрь | 6855
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле, монтаж сливного крана на грязевике | ф50-4 шт. ф25-1 шт. | октябрь | 12227
| монтаж шаровых кранов в тепловом узле | ф50-2 шт. | ноябрь | 5886
| замена запорной арматуры системы ГВС | ф20- - 1 шт. | декабрь | 326
| замена запорной арматуры системы отопления кв. №№62,66,70,74,78 | ф20-2 шт. ф25- шт. ф20-0,5 п.м. ф25- 0,5 п.м. | декабрь | 2118
Главная, 39 |  |  |  |  | 0 | 3903 | 3903
Главная, 43 | замена деревянных ступеней/ замена перил (ремонт в 1-ом подъезде) | 6 шт./ 14 шт. | июль | 2994 | 2994 | 5506 | 2512
Главная, 46 | монтаж шаровых кранов в тепловом узле, монтаж сливных кранов системы отопления | ф50-2 шт. ф25-2 шт. | сентябрь | 6676 | 12174 | 58414 | 46240
| покраска фасадных газовых труб | 4,3 кв.м. | сентябрь | 689
| монтаж шарового крана в тепловом узле/замена шаровых кранов и трубопровода подвальной разводки системы отопления) | ф50-1 шт. ф32-2 шт. ф32-2 п.м. | октябрь | 4809
Волжские зори, 1а | ремонт подвальной разводки системы ГВС:замена запорной арматуры, участка трубопровода, утепление трубопровода | ф32-1 шт. ф25-1 шт. ф25-5 п.м. ф25-9 п.м. | октябрь | 7829 | 7829 | 27609 | 19780
Волжские зори, 1б | монтаж шарового крана на разводке системы ГВС (устранение аварийной ситуации) | ф20-1 шт. | сентябрь | 310 | 310 | 32969 | 32659
Итого по Вурман-Сюктерскому сельскому поселению (п. Сюктерка): |  |  |  |  | 587401.94 | 514811 | -72590.94
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Вурман-Сюктерское сельское поселение (д. Вурманкасы)
Вега, 1 | замена крана на стояке системы ХВС | ф25-1 шт. | сентябрь | 441 | 441 | 15230 | 14789
Вега, 2 |  |  |  |  | 0 | 15097 | 15097
Волга, 1 | ремонт изоляции мягкой кровли в 1 слой | 235 кв.м. | август | 55829 | 55829 | 17802 | -38027
Итого по Вурман-Сюктерскому сельскому поселению (д. Вурманкасы): |  |  |  |  | 56270 | 48129 | -8141
Адрес | Наименование работ | Объем работ | месяц выполнения | Сумма | Освоенная сумма | Плановая сумма | Остаток
Сирмапосинское сельское поселение (д. Чиршкасы)
11-ой Пятилетки, 2 | монтаж примыканий из оцинкованной стали металлической кровли к вентканалам и слуховым окнам |  | август | 21312 | 21312 | 13595 | -7717
11-ой Пятилетки, 3 |  |  |  |  | 0 | 27467 | 27467
11-ой Пятилетки, 4 |  |  |  |  | 0 | 40286 | 40286
11-ой Пятилетки, 5 | ремонт шиферной кровли | 23 кв.м. | август | 7706 | 7706 | 35907 | 28201
11-ой Пятилетки, 6 | ремонт шиферной кровли | 23 кв.м. | август | 7706 | 7706 | 42497 | 34791
Итого по Сирмапосинскому сельскому поселению (д. Чиршкасы): |  |  |  |  | 36724 | 159752 | 123028
Всего по жилфонду ООО "Жилкомцентр": |  |  |  |  | 4839051.85 | 5451878.8567 | 612827.0067